北京市药品检验研究院离子水间地面维修

一、项目概况

项目名称：北京市药品检验研究院离子水间地面维修项目

项目地址：北京市昌平区科学园路25号

维修内容：北京市药品检验研究院2号楼离子水间地面维修

预算金额：12000.00元（人民币）

- 具体维修内容及要求

- 1.将待修复地面上的纯水设备抬起离地（地面修复后，设备复位）；

- 2.凿除地面混凝土腐化层；

- 3.地面做墙固，刷抗碱底漆；

- 4.地面做混凝土垫层（含电吹风烘干）；

- 5.地面做自流平水泥；

- 6.刷环氧树脂地平漆；

- 7.地漏周边做防水处理；

- 8.设备必须抬起，保证腐坏的地面全部修复，无死角；

- 9.地面基层必须干透，避免返潮起鼓；

- 10.维修前，维修方要对维修人员进行安全教育和注意事项提醒；维修过程中，维修方应做好对人员、设施设备的安全防护，如出现意外事故，维修方负全部责任；

11.维修过程中不得损坏我院原有设施设备，如有损坏情况，由维修方负责恢复，并赔偿我院相应经济损失。

四、验收要求

1.地面平整光滑，与原地面平度无差，颜色相近；

2.设备搁置到位，恢复正常使用；

五、其它说明

1.该项目维修时间为5月1日-5月5日，必须在五一假期结束前完成维修，保证工作日正常用水。

2.项目维修完成，经我院验收合格后，维修方开具维修发票，我院将在10个工作日内一次性支付维修方全部维修费用。

3.具体细节由维修方现场踏勘为准。

4.质保期：自我院验收合格之日起1年，防水质保期至少5年。

5.联系人：徐老师

6.联系电话：18010281271